## Záradék
Név :
Cím :
A munka leírása:
Debrecen, Vörösmarty Általános Iskola épületének
fszt. közelekedő, és tető részleges felújítási munkái
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 3 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-12 | Földszinti T alakú folyosó festésénél Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 15 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Hideg- és melegburkolatok készí
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-3.4 | Földszinti T alakú folyosó PVC burkolatok bontása | 154.58 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 42-000-6.2 | Földszinti T alakú folyosó PVC padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása | 154.58 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 42-011-2.1.1.4.1-0313032 | Földszinti T alakú folyosó padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő | 154.58 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313116 | Földszinti T alakú folyosó padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke | 154.58 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 42-022-2.1.2.1.1-0313116 | Földszinti T alakú folyosó lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű | 107.9 | m |  |  | 0 | 0
ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-003-10.1.1.2-0993130 | Tetőszigetelésnél Kétvízorros falfedés javítása, 10% pótlása, illesztések tömítése egyenesvonalú kivitelben, minősített ötvözött horganylemezből, 51-100 cm kiterített szélességig RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,70 mm vtg., kiterített szélesség: 501-550, prePATINA bright rolled felületű | 365.6 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-000-17 | Beton járólapok bontása, 40x40x5 cm méretig | 189 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 48-000-19 | Tetőszigetelésnél Tetőösszefolyók vagy oldalkifolyók bontása lombkosárral, összefolyóval összeépíthető ráccsal vagy anélkül, egy-vagy kéttagú tetőösszefolyók, oldalkifolyók | 12 | db |  |  | 0 | 0
3 | 48-000-20 | Tetőszigetelésnél Pára- vagy salakszellőzők bontása, egy-vagy kéttagú pára- vagy salakszellőzők | 41 | db |  |  | 0 | 0
4 | 48-005-1.4.3.1-0315002 | Daruköltség tetőszigetelésnél | 8 | óra |  |  | 0 | 0
5 | 48-005-1.8.3.1.1.3-0313066 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmények (kémény, felülvilágító, stb.) szegélyezése, felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű | 32 | m2 |  |  | 0 | 0
plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemezzel, az alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve MAPEI Evolight Mineral 4,5 mm, REOXTHENE technológiás, ρ<1kg/dm3 sűrűségű, poliészterbetétes, palaörleményes
elaszto-plasztomer bitumenes lemez
6 | 48-005-1.66.2-0613276 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőszigetelés rétegeinek leterhelése (ragasztásos vagy mechanikai rögzítések külön tételcsoportban), beton járólapokkal, teljes felületen kiosztva LEIER beton járdalap, 40/40/5 cm , Cikkszám: HUTPS0854 | 189 | db |  |  | 0 | 0
7 | 48-005-1.7.1.1.2.2-0313844 | Csapadékvíz elleni szigetelés felújítása 1 rétegben; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS | 1751 | m2 |  |  | 0 | 0
modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve MAPEI Elastobond S6 Premium Mineral 5 kg, üvegszálakkal erősített, poliészterbetétes, palaörleményes, SBS modifikált vízszigetelő lemez
8 | 48-005-1.71.1-0135144 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Egytagú tető- és teraszösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, termoplasztikus műanyag tető- vagy teraszösszefolyó, bitumenes lemez vagy EPDM szigetelésű tetőben | 12 | db |  |  | 0 | 0
(szükség esetén fűtőkábel elhelyezése külön tételben)
9 | 48-005-1.83.1-0413483 | Csapadékvíz elleni szigetelésnél páraszellőző cseréje termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva EUROSZIG T-Plusz páraszellőző d75 h 270 bitumenes | 41 | db |  |  | 0 | 0
lemezhez
10 | 48-090-2.1 | Bitumenes szigetelés felületének takarítása lekaparással | 1529 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 48-090-2.2-0211024 | Ragasztott tetőfedések javítása, bitumenes lemez átvizsgálása, helyenkénti 10% pótlással | 1700 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, javítása tetőszigetelés miatt | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0