## Záradék
Név :
Cím :
A munka leírása:
Debrecen, Vörösmarty Általános Iskola
emeleti fiú mosdó építészeti és épületgépészeti felújítása
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületgépészeti munkák | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 5 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-002-3-0414951 | Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozó, felületelőkészítő alapozó, Cikkszám: K00859515 | 52.1 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 36-090-1.1.2-0550040 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 52.1 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Hideg- és melegburkolatok készí
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 15.4 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 52.1 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 42-011-1.1.1.3.1-0313451 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Nivoplan kiegyenlítőhabarcs, szürke | 52.1 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 42-011-2.1.1.4.1-0313032 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő | 15.4 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 42-012-1.1.1.2.1.1-0313116 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs | 52.1 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313116 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke | 15.4 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 42-071-4-0150612 | Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból,eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból,vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes | 6.3 | m |  |  | 0 | 0
acélból,3-15 mm vastagsági mérettel Schlüter-JOLLY-P 2,5m, "L" PVC élvédő prof. H=8mm, fehér Rendelési szám: W80
8 | 42-073-1.1-0313175 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil AC oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag | 58 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása | 5.04 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 44-001-1.1.1.1-0131032 | Fa beltéri nyílászárók tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, 75x210 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 44-001-1.1.1.1-0131034 | Fa beltéri nyílászárók tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, 90x210 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 44-030-2.2-0122182 | Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, kettes kabin, 180 cm széles előlap 2 ajtóval, 120 cm széles válaszfallal kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 44-090-11.10-0213064 | Ajtószerelvények beépítése beltéri kilincs és cím vagy rozetta beltéri kilincs és cím, | 3 | pár |  |  | 0 | 0
6 | 44-090-11.17-0213117 | Ajtószerelvények beépítése Beltéri bevésőzár zárólemezzel | 3 | készlet |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-000-1.3.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen | 45.6 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 47-000-1.21.7.1.1-0419501 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés,gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen POLI-FARBE Glettgipsz 0-6 beltéri glettanyag, fehér | 45.6 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | 47-000-4.1.5 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), cső és regisztercső felületről (80 NÁ-ig), függesztő és tartóvasakról, mosdó állványzatról | 16 | m |  |  | 0 | 0
4 | 47-000-4.1.6 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), fűtőtestről, 80 NÁ feletti csőről | 4.5 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 47-000-4.4.5.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 16 | m |  |  | 0 | 0
6 | 47-000-4.4.6.1-0120509 | Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csövön, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 | 4.5 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 47-010-1.1.1-0419506 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapzó | 45.6 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 47-011-15.1.1.1-0151171 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen | 45.6 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 47-021-11.4 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton | 16 | m |  |  | 0 | 0
10 | 47-021-11.5 | Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csőfelületen | 4.5 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 47-021-12.4.1-0131033 | Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, fehér, EAN: 5992459501144 | 16 | m |  |  | 0 | 0
12 | 47-021-12.5.1-0131033 | Korróziógátló alapozás fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, fehér, EAN: 5992459501144 | 4.5 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 16 | m |  |  | 0 | 0
14 | 47-021-21.5.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 4.5 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 16 | m |  |  | 0 | 0
16 | 47-021-31.5.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 4.5 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-014-4.4-0313001 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy | 13.34 | m2 |  |  | 0 | 0
simítóval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs
2 | 48-014-7.4-0313001 | Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy simítóval | 15.4 | m2 |  |  | 0 | 0
felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs
3 | 48-014-19-0313601 | Üzemi-használati víz elleni szigetelés dilatációjának kialakítása bevonatszigetelésnél 10 mm-nél kisebb mozgáskülönbség esetén, minimum 8 cm széles rugalmas résáthidaló szalaggal, egy rétegben, szigetelőhabarcs illetve "folyékony fólia" (rugalmas | 33.5 | m |  |  | 0 | 0
műanyagdiszperzió) bevonatszigetelésnél, a dilatáció mentén minimum 2,0 mm vastagságban felhordott 30-30 cm széles rugalmas szigetelőhabarcs sávok rétegei közé beágyazva MAPEI Mapeband szövet szalag
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.6 | Meglévő lámpatestek, szerelvények, dobozok, kábelcsatornák, védőcsövek és kábelek bontása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-1.11 | Gipsz | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-1.3.1-0110111 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 11 mm, Kód: MU-III 11 | 30 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-1.3.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 75 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-11.1.2-0121104 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) sorolható szerelvénydoboz | 4 | db |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-11.1.2-0121105 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 80 mm, Kód: MÜDS80 | 5 | db |  |  | 0 | 0
7 | 71-002-1.1-0000002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 75 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) Kék
8 | 71-002-1.1-0000003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 75 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) Zöld/Sárga
9 | 71-002-1.1-0000004 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 50 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) Kék
10 | 71-002-1.1-0000005 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 50 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) Zöld/sárga
11 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 100 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) Fekete
12 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 75 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) Fekete
13 | 71-002-71.1.1 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, WAGO rugós vezetékösszekötő | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14 | 71-005-2.53.2-0230002 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló keret nélkül fehér (Kat.szám:773602) | 2 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-005-2.63.1.1-0230014 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:773620) | 2 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-005-2.98.1.1-0230038 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Cariva egyes keret, fehér (Kat.szám:773651) | 4 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-010-2.7-0146068 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Mennyezeti lámpatest 14W | 5 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti munkák
|  | Munkanem száma és megnevezése | Anyag összege | Díj összege
|  | 21 Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
|  | 31 Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
|  | 33 Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
|  | 47 Felületképzés | 0 | 0
|  | 54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | 0 | 0
|  | 81 Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
|  | 82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
|  | Munkanemek összesen: | 0 | 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-011-11.2 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 4 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
31 Helyszíni beton és vasbeton munka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység |  |  | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 5.6 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | 31-031-2.3.1 | Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C20 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban | 5.6 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység |  |  | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között, helyreállítással | 26 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
47 Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység |  |  | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-021-31.4.1 | Fűtési vezetékek festése | 23 | m |  |  | 0 | 0
2 | 47-021-31.4.1 | PVC csővezetékek festése | 2 | klt. |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység |  |  | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső O-ig | 26 | m |  |  | 0 | 0
2 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 26 | m |  |  | 0 | 0
3 | 54-016-7.1-0000001 | Vízmintavétel, jegyzőkönyv készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 54-016-7.1-0000002 | PVC csővezetékek víztartási vizsgálata, jegyzőkönyv készítése | 38 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység |  |  | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.1.0 | Közmű csatorna PVC csővezeték feltárása, szükéges bontási munkálatokkal | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
2 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 28 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-000-1.5.1 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 25 - 50 között | 32 | m |  |  | 0 | 0
4 | 81-000-1.5.3 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 100 - 150 között | 6 | m |  |  | 0 | 0
5 | 81-000-1.6 | Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után, légtelenítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | 81-000-1.7 | Vízvezeték leürítése javítási munkák megkezdése előtt | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | 81-002-3.2.1.2.1-0130981 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos | 4 | m |  |  | 0 | 0
lefolyócső 32x1,8x1000 mm, KAEM032/1M
8 | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos | 28 | m |  |  | 0 | 0
lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M
9 | 81-002-3.2.1.2.6-0131007 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos | 6 | m |  |  | 0 | 0
lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M
10 | 81-004-1.3.3.2.1.1.1-0370052 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése | 26 | m |  |  | 0 | 0
csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig PIPELIFE RADOPRESS PEX-AL-PEX cső 16x2 mm/50m előszigetelt
piros, RP16x2-50-IS-R
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység |  |  | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-3.1 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. | 6 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók, kézmosók | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-000-3.5 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal | 4 | db |  |  | 0 | 0
5 | 82-000-3.6 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | 82-000-3.11.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, Padlóösszefolyó elbontása alaptest + rács | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-7.2.1-0110911 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, | 4 | db |  |  | 0 | 0
beavatkozó) MOFÉM csempeszelep kék, 1/2", Kód: 164-0014-00
8 | 82-001-7.2.2-0130598 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális | 2 | db |  |  | 0 | 0
gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00
9 | 82-001-7.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális | 2 | db |  |  | 0 | 0
gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00
10 | 82-001-16.2.3-0116052 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, egyenes kivitelű, visszatérő elzáró | 1 | db |  |  | 0 | 0
szelep, 1/2", Csz: 1.3723.41
11 | 82-001-16.2.5-0116092 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett HERZ TS-90 típusú, egyenes | 1 | db |  |  | 0 | 0
kivitelű termosztát szeleptest, 1/2", Csz: 1.7723.91
12 | 82-001-16.6.2.2.3-0133066 | Radiátorkötések átalakítása során a helyiségek meglévő/megmaradó felületeinek védelme | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
13 | 82-001-16.6.2.2.3-0133067 | Radiátorkötések átalakítási újonan beépítendő lapradiátorok, illetve radiátorszerelvények számára | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
14 | 82-001-17.1.2-0116131 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ termosztatikus szelepfej beépített érzékelővel, mechanikus elzárás nélkül, HERZ-TS | 1 | db |  |  | 0 | 0
szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.7260.06
15 | 82-005-0 | Fűtőtestek átmosatása, udvarra történő ki-, és behordásával együtt | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-005-1 | Fűtési vezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt, rendszer leürítése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
17 | 82-005-2 | Fűtési vezeték elzárás és nyitás, javítási munkák után, rendszer feltöltése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
18 | 82-005-3 | Fűtési vezeték elzárás és nyitás, javítási munkák után, rendszer légtelenítése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
19 | 82-016-13.1 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
20 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, | 1 | db |  |  | 0 | 0
kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapúTípús: HAAS Anita rozsdamentes falikút
21 | 82-009-5.1-0112641 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 | 2 | db |  |  | 0 | 0
cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér
22 | 82-009-11.1.1.2-0110231 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű | 2 | db |  |  | 0 | 0
WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, fehér, Kód: 4031 00 01
23 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 2 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-009-13.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag Dömötör falsík előtti öblítőtartály, fehér | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-009-15.1.1-0111525 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde BÁZIS porcelán vizelde, felső bekötésű, 4332 00 01, | 4 | db |  |  | 0 | 0
fehér
26 | 82-009-16.2.1-0110903 | Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos MOFÉM automata vizelde öblítőszelep, Kód: 166-0008-00 | 4 | db |  |  | 0 | 0
27 | 82-009-17.1-0110162 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00 | 6 | db |  |  | 0 | 0
28 | 82-009-18.2-0318814 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés MOFÉM kifolyószelep, perlátorral, 1/2", dizájn kivitel, kód: 162-0035-07 | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-009-19.3.2-0318778 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior Evo egykaros mosdócsaptelep, 5 l/perc Eco perlátorral, ECO | 2 | db |  |  | 0 | 0
kerámia vezérlő, forr. elleni véd.-mel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0058-00
30 | 82-009-21.1-0135301 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" | 2 | db |  |  | 0 | 0
kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg
31 | 82-009-31.1.1-0334840 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40 Viega csőszifon, mosogatóhoz, műanyag, 1 1/2" x 40, Csz.: 105 716 | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-009-31.2-0334792 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez VIEGA 5725 buraszifon mosdóhoz, műanyag, 5/4”x5/4” | 2 | db |  |  | 0 | 0
33 | 82-009-31.5-0334845 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése,vizelde csészéhez Viega búraszifon vizeldékhez, műanyag, 50 x 40, Csz.: 112 271 | 4 | db |  |  | 0 | 0
34 | 82-012-61.1.1 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, hidegburkolás előtt illetve hidegburkolás után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 | 82-016-1.1.6-0117011 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, fehér, Kód: 4645 00 01 | 2 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-016-1.1.8-0115521 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 60 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4681 00 01 | 2 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-016-1.1.9-0318742 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-016-1.2.3-0110012 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x45 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-016-2.1-0221001 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési | 2 | db |  |  | 0 | 0
szám: B&K 252040
40 | 82-016-3.1-0221021 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben, Alföldi fali porcelán WC papír tartó | 2 | db |  |  | 0 | 0
41 | 82-016-4.3-0391771 | Hulladékgyűjtő elhelyezése pedálos, padlóra helyezett kivitelben Tork - Pedálos hulladékgyűjtő 5 liter, kerek, fehér, Típus: Tork (B3) - hulladékgyűjtő 5 l-es, műanyag, fehérCksz.: | 1 | db |  |  | 0 | 0
564000
42 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában,Átadás - átvétel, jegyzőköny elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0