## Kádas Gy.
Area of speciality: Szakterület: | Erősáram | 5 | Bidder: Ajánlattevő:
Project / Projekt: | Karcagi Tankerületi Központ Intézményein fotovoltaikus rendszer telepítése KEOP-5.2.10; Kádas György EGYMI 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37., |  | Date / Dátum: |  | 2018.01
Type of work / Munkanem: | Napelemes rendszer
Item number Tétel száma |  |  | quantity/ mennyiség | unit egység | unit rate / egységár |  | total price / összes
| Leírása | Remark/ Megjegyzés |  |  | material anyag | labour díj | material anyag | labour díj
| Napelemes rendszer | Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | PV generátor | [5 empty] | 0 | 0
1.1 | CanadianSolar CS6K-275P napelempanel: teljesítmény: 275Wp Cella típusa: polykristály Súly: 18.2kg 25 éves világgarancia 100%-os garancialefedettség Max. 16.5%-os modulhatékonyság |  | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Termékdíj |  | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Invereter | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | Fronius Inverter - Symo 6.0-3-M |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tartószerkezet | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | Alumínium tartószerkezet nepelem rögzítéshez |  | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | AC-, DC-oldali berendezés, védelem, kábelezés | [5 empty] | 0 | 0
4.1 | DC oldali csatlakozók |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Napelemek DC tűzvédelmi lekapcsolója |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | DC oldali napelem-csatlakozódoboz IP65 védettségű tokozatban - védelmi készülékekkel |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Solar kábel |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | AC oldali betáp kábel |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | AC oldali csatlakozódoboz IP65 védelttségű tokozatban - védelmi készülékekkel |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | DC és AC oldali nyomvonal tálca |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Műszaki átadás-átvétel lebonyolítása |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0