## Záradék
Név :
Cím :
A munka leírása:
Epreskerti Általános Iskolában könyvtár helyiség átalakítása okosterem helyiséggé
épületvillamossági munkái
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 50 | m |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 35 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² keresztmetszet között | 35 | m |  |  | 0 | 0
5 | 33-063-21.4.1 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 36 | db |  |  | 0 | 0
6 | 33-063-21.4.3 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 150 x 150 mm-es, 50 mm mélységig | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | 33-063-21.4.7 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 350 x 350 mm-es, 50 mm mélységig | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | K-tétel | Horonyvésés aljzatbetonban | 5 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 300 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-1.8 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése | 100 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 7 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 150 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-1.1.1.1.2-0110129 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29 | 75 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-1.2.1.2 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Mü-II. 25 védőcső | 45 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-001-1.5.3 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, aljzatba, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül, Névleges méret: 36-48 mm SYMALEN ELS 40/32mm | 10 | m |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-11.1.1-0121108 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM fehér sorolható doboz, 65-SK2, Kód: 65-SK2 | 26 | db |  |  | 0 | 0
9 | 71-001-11.1.2-0121004 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm), HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 150 mm, Kód: 150-K | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-001-11.1.2-0121105 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 80 mm, Kód: MÜDS80 | 10 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-001-24.2.4 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 100 mm felett: Schneider Electric Optiline45 szerelvényezhető kábelcsatorna 140x55 két rekesszel fehér RAL 9010 színben, csatornatest ISM10300 + fedél ISM10900 + végzáró ISM10304 + takaróelem készlet toldóelemekkel ISM10306 | 8 | m |  |  | 0 | 0
12 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 100 | m |  |  | 0 | 0
13 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 725 | m |  |  | 0 | 0
14 | 71-002-1.2-0213004 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm², PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x4 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 300 | m |  |  | 0 | 0
15 | 71-003-9 | Vezetékösszekötők elhelyezése | 150 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-005-2.53.1-0535222 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú, Schneider Electric SEDNA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX (101), fehér, Csz.: SDN0100121 | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-005-2.53.5-0535333 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó), Schneider Electric SEDNA Váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX (106), fehér, Csz.: SDN0400121 | 4 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-005-2.53.7-0535441 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor, Schneider Electric SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés, 16A, fehér, Csz.: SDN3000521 | 14 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-005-2.63.1.2 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, kettes, Schneider Electric Altira 45x45 2x2P+F padlószegély csatornába szerelhető csatlakozóaljzat sínezett, rugós, fehér, Csz.: ALB45252 | 8 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-005-2.98.1.1 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes, Schneider Electric SEDNA Egyes keret, alumínium, Csz.: SDN5800160 | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-005-2.98.2.1 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, kettes keret, vízszintes, Schneider Electric SEDNA Kettes keret, alumínium, Csz.: SDN5800360 | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-005-2.98.3.1 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, hármas keret, vízszintes, Schneider Electric SEDNA Hármas keret, alumínium, Csz.: SDN5800560 | 8 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-008-4-0910074 | NEOZED rendszerű biztosítóaljzatok elhelyezése, kalapsínre szerelve, NEOZED biztosító aljzat EATON FCFBD02DI-3 (148810) aljzat + 3x Z-D02/SK (100651) fej meglévő FE jelű villamos főelosztóba szerelve | 1 | klt |  |  | 0 | 0
24 | 71-008-6-0130637 | Biztosítóbetét behelyezése aljzatba, DIAZED és NEOZED és hengeres betétek behelyezése, KVGY D02 NEOZED biztosító betét, 25 A | 3 | db |  |  | 0 | 0
25 | 71-009-1.2.2-0623679 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel, kiselosztók 12-18 egység között, Schneider Electric Easy9 süllyesztett kiselosztó 18 modul PE és N sínnel füstszínű ajtóval, R: EZ9E118S2F (E1 jelű földszinti elosztó a terv szerinti áramköri elemekből felépítve) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
26 | 71-011-5.2.1-0620995 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek, TUNGSRAM F36W/840/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 16856 | 24 | db |  |  | 0 | 0
27 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 2 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 50 | mp* |  |  | 0 | 0
28 | 71-013-11.7.1-0310236 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, túlfeszültség levezetők és tartozékok elhelyezése, parapet csatornába vagy dugalj mögé szerelhető kivitelben, 1 fázisú, 3 vezetős (D fokozat), OBO univerzális D-fokozatú túlfeszültség-levezető, szerelvény mögé építhető, akusztikus kijelzővel, 5 év garanciával, ÜSM-A, R.sz.: 5092451 | 11 | db |  |  | 0 | 0
29 | K-tétel | Megvalósulási dokumentáció készítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-005-2.53.8-0535181 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), telefon, TV, PC, audio, Schneider Electric SEDNA TV/R/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, fehér, Csz.: SDN3501321 | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 71-005-2.53.8-0535207 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), telefon, TV, PC, audio, Schneider Electric SEDNA 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, fehér, Csz.: SDN4700121 | 7 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-005-2.53.8-0535295 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), telefon, TV, PC, audio, Schneider Electric SEDNA Kettős hangfalcsatlakozó, rugós bekötés, fehér, Csz.: SDN5400121 | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-005-2.62 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Telekommunikációs csatlakozóaljzat elhelyezése (műanyag borítóelemek nélkül), Schneider Electric Altira 45x45 1xRJ45 Cat6 padlószegély csatornába szerelhető árnyékolt UTP aljzat, fehér, Csz.: ALB45303 | 9 | db |  |  | 0 | 0
5 | 72-041-1.1.1.2.1-0224008 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250 MHz frekvenciatartomány Cat.6 U/UTP PannonCom-Kábel BELDEN 2424D (blue, box/305m) - Belden Cat6 U/UTP 350 Mhz, kék, struktúrált hálózati kábel, Csz: B2424D.06A305 | 500 | m |  |  | 0 | 0
6 | K-tétel | Riasztó rendszer meglévő mozgásérzékelőjének kikötése, le- és felszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | K-tétel | Hangosítási rendszer meglévő hangszórójának kikötése, le- és felszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 72-041-15.2-0550032 | Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 6 komplett, LAN 24 portos patchpanel Cat6 UTP | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 72-041-41.2.1.1.1.2 | Switch elhelyezése RJ-45 csatlakozókkal, fém tokozású, belső táppal, rack szekrénybe szerelhető, nem menedzselhető, 10/100 Mbit/s, 17-48 portos Cisco SF112-24 24-Port 10/100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 72-041-81.1.5 | Aktív eszközök felszerelése és installálása asztali vagy rack kivitelben TP-LINK EAP110 WiFi hozzáférési pont, 2.4 GHz, 300Mbps, IEEE 802.11b/g/n, PoE, 24VDC | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 72-041-121.1.2.1.1 | Rack szekrény telepítése fali kivitelben, 19"-os előre elkészített tartószerkezetre, 4-20U magasság, egyrészes kivitel 6U-III rack szekrény GQ300-6 540x300x310mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | K-tétel | Informatikai rendszer üzembehelyezése, megvalósulási dokumentáció készítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0