## Összesítő
Vitkó Gyula építész tervező 5440 Kunszentmárton, Eötvös J. u. 22. Eng. sz.: ÉKE-16-7024
Szolnoki Tankerületi Központ
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS | Készítette : Vitkó Gyula
Öcsödi József Attila Általános Iskola (5451 Öcsö, Köztársaság út 37-39.)
lapostető szigetelésének szórt poliuretán hab hő- és vízsszigeteléssel történő
felújítási munkáiról
Kunszentmárton, 2017. december 4.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Költségvetés
Ssz. | Tételszám |  | Egységre jutó (HUF) |  |  | A tétel ára összesen (HUF)
| Tételkiírás |  | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj
1 | 36-000-18 (18) ÖN
Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben
| 34.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-014-1.2.1-0550090 (2) ÖN
Homlokzati felületképzés hézagolással, nyers téglafalon CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel
| 34.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-000-7 (7) ÖN
Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig
| 257.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43-000-8 (8) ÖN
Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása,100 cm kiterített szélességig
| 34.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 43-003-1.1.4.2-0149650 (116) ÖN
Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 41-65 cm kiterített szélességgel Ereszszegély PREFALZ alumínium szalagból stukkó felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 50 cm
| 257.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 43-003-4.3.3.1-0149641 (130) ÖN
Falszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, bevonatos alumínium vagy ólomlemezből, 33 cm kiterített szélességig Falszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm
| 55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 43-003-10.1.3.2-0149651 (149) ÖN
Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, bevonatos alumínium lemezből, 51-100 cm kiterített szélességig Kétvízorros fallefedés PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 60 cm
| 34.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 43-090-4-0143002 (4)
"K" Eresz- és lefolyócsatorna átvizsgálása, tisztítása, szükséges javítása (anyagpótlás max. 10 %)
| 335.8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 45-005-2.2-0180361 (5)
Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, acél létra Acél létra, hátvédő korláttal, 400 mm-széles, szögacél oldallal, 18 mm átmérőjű gömbvas fokokkal (épület oldalán)
| 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 48-005-1.1.1.1.1-0211021 (1) ÖN
Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) KEMIKÁL BORNIT H bitumenes oldószeres bevonó, alapozó
| 1169.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48-005-1.69.3 (316)
"K" Csapadékvíz elleni szigetelés; Leesés elleni védelem ideiglenes kiépítése
| 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 48-005-1.83.3 (297)
"K" Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző tisztítása, szükséges javítása, pótlása
| 57 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-007-11.39.3.1-0129101 (168)
"K" Lapostető hő- és vízszigetelése; szórt poliuretán szigetelőanyaggal, átlag 10 cm rétegvastagságban, UV álló fedőbevonattal, felépítményekre felvezetve
| 1204 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-090-2.1 (2)
"K" Ragasztott tetőfedések javítása, felület letisztítása, gyűrődések felvágása javítása, tipegők, betontarók lebontása
| 1169.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-000-2.1 (33) ÖN
Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték
| 246 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-000-2.3.1 (35) ÖN
Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról
| 34 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-013-1.2.1-0522508 (3) ÖN
Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, 60 mm²-ig Köracél 8 mm
| 359 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-013-2.1.1-0522508 (5) ÖN
Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm²-ig Köracél 8 mm
| 56.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-013-5.1-0522041 (20)
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, szívócsúcs, összekötőkkel 8 mm tűzihorganyzott acél, hossz 0,5 m
| 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-013-5.3-0310367 (22) ÖN
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO ereszcsatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014
| 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-013-5.5.1-0310373 (24) ÖN
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO rúdföldelő, toldható, 1,5 m hosszú, 20 mm átm., szondacsúccsal, ütővéggel és köracél csatlakozóval, R.sz.: 5000947 és 3041212 és 3042200 és 5001641
| 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-013-5.6-0523242 (26) ÖN
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése 40x40x5 mm L szelvényből 2 m hosszú
| 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-013-5.8-0310382 (28) ÖN
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 4 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5328209
| 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-013-9 (34)
"K" Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
| 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-013-10.1-0310404 (35)
Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, beton- vagy műanyag gúla OBO vezetéktartó lapostetőre, 8 mm körvezetőhöz, 165 MBG-8, R.sz.: 5218748
| 340 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-013-10.2-0310406 (36) ÖN
Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, felfogó- és/vagy levezető acélszerkezethez rögzített bilinccsel OBO perembekötő bilincs, 8/10 mm körvezetőhöz, 10 mm peremvastagságig, R.sz.: 5317207
| 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 71-013-10.4-0310411 (38) ÖN
Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, 150 mm hosszú, becsavarható, R. sz.: 5227151
| 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 75-061-1.1.5.3.2 (30)
"K" Meglévő, lapostetőre telepített napelemes rendszer ideiglenes bontása, lapostető szgetelés felújítása után visszaépítése, beüzemelése
| 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  | 0 | 0